| Ersteller: |  |
| --- | --- |
| Mitwirkende: |  |
| Arbeitsmittel: |  |
| Arbeitsumgebung: |  |
| Arbeitsgegenstand: |  |

Einflussgrößen auf die Prüffristen ortsveränderlicher Arbeitsmittel (Standardfrist 12 Monate) in Anlehnung an VBG Schrift „Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen – Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte“ Version 2.2/2015-04 (bisher BGI 813)

| Einflussgröße | Individuelle Betriebsweise | + / - in Monaten | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Häufigkeit der Benutzung | Mehrmals pro Woche – hoher Verschleiß | -2 |  |
|  | Einmal pro Woche – Normale Benutzung | 0 |  |
|  | Lange Stillstandzeit – Wenig Benutzung | +2 |  |
| Art der Benutzung | Mobiler Einsatz mit häufigem Transport | -3 |  |
|  | Stationärer Betrieb oder seltener mobiler Einsatz | 0 |  |
| Nutzer / Bediener | Bedienung durch Hilfskräfte | -2 |  |
|  | Bedienung durch Fachkräfte | +3 |  |
| Alter der Geräte | Bis 2 Jahre | +3 |  |
|  | Älter 2 Jahre | -2 |  |
| Umgebungsbedingung | Witterungen ausgesetzt | -2 |  |
|  | Keinen Witterungen ausgesetzt | +3 |  |

Festlegung Art und Umfang der Prüffristen

| Bisheriger Prüfintervall: |  |
| --- | --- |
| Ermittelter Wert für die Anpassung des bestehenden Prüfintervalls: |  |
| Neuer Prüfintervall: |  |
| Art: |  |
| Umfang: |  |

Bemerkung: